ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

БЕЛВАР		 МИНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ТОРГОВАЯ МАРКА

| www.beltelecom.by\~belvar |  |
| --- | --- |
| 220600, РБ, г. Минск, пр. Ф.Скорины, 58 | Сбыт Факс/Тел: (+0375 17) 231-06-89 |
| E-mail: hilitski@inbox.ru | Тел. (+375 17) 239-99-23, 239-99-45, 239-99-81 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ

Система обеспечения качества проектирования и производства РИА сертифицирована по системе ISO 9001 и ISO 9002.

Цена указана с учетом НДС.					Срок действия цен с 10.02.2003г.

| № | Тип | Цена в руб. РФ | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| КАЛИБРАТОРЫ |
| 1 | НК4-1 | 120 822 | калибратор: I= ( 10 –2 – 10 –17 ) А; R=( 103- 1019 ) (; U= ( 10-3-10-9 ) V; КОП, измерение U= ( 1-1000 ) V; масса 8 кг |
| ВОЛЬТМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ |
| 2 | В2-39 | 84 486 | нановольтметp постоянного тока кл.0,004 %; U=(10-9 - 1000) V , разрешение 1 нВ; автокалибровка; аналоговый выход; КОП; масса 3,8 кг |
| 3 | В7-40/1 | 35 616 | универ.кл.0,05%; U=,U(( ср.кв), I=,I(, R, КОП; ( ДНВ - 30 кВ, ВЧ пробник – 1 ГГц, шунт - 10 А), светодиодный индикатор; жестк. усл., масса 3 кг |
| 4 | В7-54/2 | 59 590 | Прецизионный кл. 0,002% U=, U(( ср.кв), I=, I(, R, автокалибровка, 10 программ обработки результатов измерений; индикатор ЖК; масса 4 кг | Интерфейс КОП |
| 5 | В7-54/3 | 58 590 |  | Интерфейс RS-232 |
| 6 | В7-65/3 | 18 990 | Универсальный кл. 0,02%; U=, U(( ср.кв), I=, I(, R, F ( 1 МГц ),Т; автокалибровка; 10 программ обработки результатов измерения; индикатор ЖК с подсветкой масса 3 кг | Без интерфейса |
| 7 | В7-65/4 | 20 802 |  | Интерфейс КОП |
| 8 | В7-65/5 | 19 452 |  | Интерфейс RS-232 |
| 9 | В7-53 | 20 826 | Универсальный кл. 0,04%; U=, U(( ср.кв), I=, I(, R, F (1 МГц), Т; автокалибровка; 10 программ обработки результатов измерений; индикатор ЖК; масса 3 кг | Интерфейс КОП |
| 10 | В7-53/1 | 17 718 |  | Без интерфейса |
| 11 | В7-68 | 13 818 | универ.кл.0,06%; U=,U(( ср.кв), I=,I(, R, F (1 МГц); Т; тест p-n ; 2-х строчный светодиодный индикатор; 7 программ; RS-232C/ RS-485; масса 1,2 кг |
| 12 | В7-58 | 7 452 | универ.кл.0,2%; U=,U(( ср.кв), I=, I(, R, (220/= 9В(батарейный блок);1,3 кг |
| 13 | В7-58/2 | 6 132 | универ.кл.0,2%; U=,U(( ср.кв), I=, I(, R, светодиодный индикатор; 1,3 кг |
| 14 | В7-73 | 19 896 | Универсальный кл. 0,01%; индикатор ЖКИ 5 1/2 с подсветкой U=, U(( ср.кв), I=, I(, R, F ( 1 МГц ),Т; автокалибровка; 10 программ обработки результатов 200 измерений; масса 3 кг | Без интерфейса |
| 15 | В7-73/1 | 21 570 |  | Интерфейс IEEE 488 |
| 16 | В7-73/2 | 20 388 |  | Интерфейс RS-232 |
| ВОЛЬТМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ |
| 17 | В7-57/1 | 79 560 | I; U; Q; R; 7 программ обработки результатов измерений; КОП; масса 3,8 (блок регистр.)/2,5 кг (блок измерительный) | I ( 10-15 А ); R вх = 10 15 (; |
| 18 | В7-57/2 | 79 560 |  | I ( 10-17 А ); R вх = 10 16 (; |
| 19 | У5-11 | 9 446 | усил. токов (10 -15 - 0,01) А. Кп= (10 3 - 10 13) В(А.; погрешн.- 2,5 %; усил. напряж. (10 -4 - 200) В; R вх = 10 15 (.; масса 2,5 кг |
| Приборы комплектуются набором измерительных и соединительных кабелей, щупами, насадками и кабелями КОП, RS-232C, RS-485 (при наличии соответствующего интерфейса) |
| РУЧНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ, ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ |
| 1 | МП-1 | 2 652 | кл.0,2%; U= (до 1000 В); U~( 20 Гц - 20 кГц ); I=; I~; R.; питание - 2 х 1,5 В |
| 2 | ММ-1 | 1 650 | кл. 0,6 %; ( в виде щупа ) U=(до 500 В); U~; I=(200мА); R.; питание - 9 В |
| 3 | КТ-1 | 1 656 | кл. 2,5%; I~ (1-500 ) А, функ. удержания показаний, светодиодный индик. |
| Мультиметры комплектуются измерительным кабелем и щупами |
| ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ АНТЕНН |
| 1 | ПК7-15 | 61 758 | 0,484 – 0,75 ГГц |
| 2 | ПК7-16 | 64 104 | 0,624 – 1,248 ГГц |
| 3 | ПК7-19/20 | 61 098 | 3,86 – 5,96 ГГц / 5,6 – 8,15 ГГц |
| 4 | ПК7-21 | 61 584 | 8,15 – 12,42 ГГц |

| № | Тип | Цена в руб. РФ | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| ОСЦИЛЛОГРАФЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ |
| 1 | С1-164 | 57 534 | 150 МГц, 2 кан., погрешность 3%, синхронизация 175 МГц, тестер компонентов для исследования ВАХ, режим X-Y,; экран 80(100мм; масса 8,5 кг |
| 2 | С1-126 | 67 596 | 100 МГ; 2+2 кан.; задержанная развертка; погреш.–3%; режим X-Y; вход Z; жесткие условия эксплуатации; экран 80(100мм; масса 8,5 кг |
| 3 | С1-147 | 37 332 | 70 МГц, 2 кан., погрешность 3%, синхронизация 100 МГц, режим X-Y,; экран 60(80мм; масса 6 кг |
| 4 | С1-127 | 48 732 | 50 МГц, 2 кан., погрешность 3%, режим X-Y, вход Z, синхронизация 75 МГц; экран 60(80мм; масса 6 кг, жесткие условия эксплуатации, ~220В, =27В |
| 5 | С1-137 | 19 512 | 25 МГц, 2 кан., погрешность 4%, синхронизация ТВ-сигнала; режим X-Y,; экран 60(80мм; масса 5 кг |  |
| 6 | С1-137/1 | 20 754 |  | встроен. мультим (U=,U~,I=,R) |
| 7 | С1-157 | 50 814 | 100 МГц, 2 кан., погрешность 3%, тестер п/п компонентов; режим X-Y; экран 80(100мм; масса 8 кг |
| 8 | С1-159 | 7 590 | 10 МГц; 1 кан., погрешность 5%, синхронизация 15 МГц; экран 40(60мм; масса 3,5 кг |
| ОСЦИЛЛОГРАФЫ ЦИФРОВЫЕ |
| 9 | С1-137/2 | 29 604 | 25МГц; 2 кан.; аналого-цифр.; 1Мв/сек.; объем памяти 0,5 Кбайт/кан; режим самописца; RS-232; экран 60х80 мм; масса 5,5 кг |
| 10 | С8-33 | 52 668 | 20 МГц; 2кан.; 20Мв/сек; объем памяти 4 Кбайт/кан; автомат/курс; RS-232; экран 80х100 мм; масса 8,0 кг |
| 11 | С8-37 | 88 110 | 100 МГц; 2кан.; 100Мв/сек; объем памяти 32 Кбайт/кан; автомат/курс-22 вида измерения; БПФ; RS-232; экран SVGA 15"; масса 6,5 кг (блок осцилл.) |
| Осциллографы комплектуются выносными делителями 1:10 на каждый канал с комплектом насадок 9за исключением С1-159), соединительными кабелями, тройниками, интерфейсными кабелями и др. аксессуарами. |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ К ОСЦИЛЛОГРАФАМ И ВОЛЬТМЕТРАМ |
| 1 | Делит. 1:10 | 1 530 | 100 МГц, 10МОм / 15пФ. |
| 2 | Делит. 1:10 | 684 | 60 МГц, 10МОм / 15 пФ |
| 3 | УЛЗ-08 | 450 | Устр-во логич. запуска: 8-ми разряд. код; ТТЛ – уров. F max – 15МГц |
| 4 | ВЧ-проб. | 312 | до 1ГГц |
| 5 | ДНВ | 4 098 | Делитель напряжения высоковольтный, 30кВ |
| 6 | Шунт | 192 | 10 А |
| ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ |
| 1 | РКСБ-104 | 2 058 | Дозиметр-радиометр индивидуальный (регистр.(, (-излуч., поверхностной и объемной зараженности радионуклидами веществ и продуктов) |
| 2 | РКС-107 | 3 804 | Дозиметр-радиометр прямопоказывающий (регистр.(, (- излуч, поверхностной и объемной зараженности радионуклидами веществ и продуктов) |
| 3 | КИД-6А-КИД-6Д | 440-1 010 $ | Измеритель накопленной дозы с 2-262 шт. детекторов Д2 (до 5 Рентген) и 79-393 шт. детекторов Д500 (до 500 Рентген) |
| 4 | КРВП-3Б | 350 $ | Прибор контроля загряз. веществ радионуклидами +свинцовый домик |